|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | |  | |  |  |  |
| **Орган, выдавший предписание, решение** | | |  | |
| **Суть решения, предписания (кратко)** | |
| Прокуратура совместно с управлением Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в лице территориального отдела управления по Краснодарскому краю Кавказском , Гулькевическом и Тбилисском районах | | | асфальтирование покрытия беговой дорожки | |
| Прокуратура совместно с управлением социальной защиты населения Краснодарского края в Кавказском районе | | | оборудовать лестницу двухсторонним ограждением с поручнями на высоте 0,9м (в детских учреждениях дополнительно на высоте 50 см, 70 см),  оборудовать санитарно-гигиеническое помещение в соответствии с требованиями СП 59.13.330.2012,  разместить информацию о назначении помещения внутри здания с дублированием рельефными знаками) | |
| Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в лице территориального отдела Управления по Краснодарскому краю в Кавказском, Гулькевическом и Тбилисском районах | | | 1)замена оконных блоков;  2) подводка горячей и холодной воды, установка раковин в кабинетах начальной школы;  3)ремонт туалетов 3 и 4 этаж | |
| Отдел надзорной деятельности в Кавказском районе | | | обеспечение системы пожарной сигнализации подачей светового и звукового сигналов о возникновении пожара на приемо-контрольное устройсто с дублированием на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта) | |
|  |  |  | |  | |  |  |  |

Директор МБОУ СОШ №7 Янютина Г.И.